Comunicat

Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor - etapa II

În perioada aprilie – noiembrie 2024 se desfășoară a doua etapă a Campaniei naționale de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor cod CAEN 41, 42 și 43.

Astfel, în perioada 01.04.2024-30.06.2024 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila au efectuat acțiuni de control la angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor având ca obiective specifice verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătatea lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

La nivelul județului Brăila, au fost verificați în trimestrul al doilea din anul 2024, un număr de 36 angajatori. Au fost aplicate 54 sancțiuni contravenționale din care 8 amenzi în valoare totală de 39.500 lei. A fost sistată activitatea la un loc de muncă. Dintre cele mai frecvente neconformități constatate de inspectorii de muncă cu ocazia vizitelor de control în șantierele de construcții menționăm:

- neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție în concordanță cu riscurile existente la locul de muncă;

- neverificarea de către angajatori a modului în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecție acordat;

- neefectuarea controlului medical periodic;

- instruirea neadecvată a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă la intrarea pe șantier;

- neamenajarea corespunzătoare a locului de muncă  la înălțime, astfel încât să fie eliminat pericolul de cădere în gol;

- utilizarea unor echipamente de muncă care nu îndeplineau toate cerințele de securitate;

- neasigurarea sprijinirii malurilor săpăturii;

- exploatarea unor echipamente de muncă care nu aveau verificare tehnică ISCIR efectuată;

- neasigurarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta șantierului;

- nu a fost întocmită evidența zonelor cu risc ridicat și specific din șantier;

- nu sunt elaborate instrucțiuni proprii  în domeniul securității și sănătății în muncă specifice tuturor activităților desfășurate  în șantierul temporar.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila va desfășura și în trimestrul următor acțiuni de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, dar și în scopul consolidării unei culturi de prevenire a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă.

LIVIU ARHIRE

INSPECTOR SEF