Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 8281

C.C.R.P./19.06.2018

Comunicat de presă

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă al Inspectoratului de Muncă Gorj continuă ancheta în dosarul de cercetare a evenimentului produs în luna ianuarie 2018 în localitatea Hurezani, judeţul Gorj, unde a avut loc o explozie la o conductă a unei staţii de pompare gaze. Angajatorul beneficiar al conductei de gaze a fost sancţionat, săptămâna trecută, cu patru amenzi în sumă totală de 17.500 de lei pentru mai multe neconformităţi constatate în timpul cercetărilor. Neregulile sancţionate de inspectorii de muncă s-au aplicat pentru depăşirea cu doi ani a duratei normale de utilizare a conductei de gaze; funcţionarea necorespunzătoare a robineţilor în momentul închiderii conductei după producerea evenimentului din cauza mentenanţei deficitare; necompletarea rapoartelor de funcţionare a echipamentelor de muncă; neraportarea de către operatorul staţiei de reglare şi măsură Hurezani a incidentului către superiorul ierarhic sau dispecerat şi necunoaşterea şi neaplicarea de către acesta a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie în caz de pericol iminent.

Neli Matei

Purtător de cuvânt I.T.M. Gorj